## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LINHA PLUMS |  |  |  | Identificação da Empresa
EXTENSÃO TOTAL: |  |  | 6.885 m (REDE DE ADUÇÃO + DISTRIBUIÇÃO)
ENDEREÇO: |  |  | LINHA PLUMS
DATA: |  |  | SETEMBRO DE 2020
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | QUANT. | UNIT. | PREÇOS UNITÁRIOS |  | PREÇOS TOTAIS |  | TOTAL | %
SINAPI | [5 empty] | MATERIAL | MDO | MATERIAL | MDO
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
98525 | 1.1 |  | LIMPEZA DO TERRENO - ROÇADA DENSA (POÇO + PERCURSO + RESERVATÓRIOS SUPERIOR) | 2902.7 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4813/INSUMOS | 1.2 |  | PLACA DE OBRA (1,00 x 1,50 m) | 1.5 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 2 | POÇO DE CAPTAÇÃO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MERCADO | 2.1 |  | COMANDO MOTO-BOMBA (CONTROLADOR MULTIFUNCIONAL) | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
92341 | 2.2 |  | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DN 50 mm - SAÍDA POÇO + PEÇAS E ACESSÓRIOS | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
12772/INSUMOS | 2.3 |  | HIDROMETRO POÇO ARTESIANO, VAZÃO ATÉ 20 M³/H - FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
36799/INSUMOS | 2.4 |  | POSTES DE CONCRETO (MOURÔES 10x10x250 cm) | 8 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
36797/INSUMOS | 2.5 |  | ESCORAS DE CONCRETO (MESTRE 10x10x250 cm + CURVA 40cm) | 7 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10927/INSUMOS | 2.6 |  | TELA METÁLICA SOLDADA QUADRANGULAR + AMARRAÇÃO (ARAME) + FIXAÇÃO | 32.2 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4948/INSUMOS | 2.7 |  | PORTÃO EM TELA METÁLICA - 3,00 X 1,80 m | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
96620 | 2.8 |  | SELO SANITÁRIO EM CONCRETO (ESPESSURA 10 cm) - ENTORNO DO CERCAMENTO DO POÇO | 2.52 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 3 | ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
COMPOSIÇÃO | 3.1 |  | ABRIGO COM 4,60 M² PARA TRATAMENTO EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - COBERTURA EM FIBROCIMENTO + PORTA METÁLICA COM FERRAGEM + INSTALAÇÃO ELÉTRICA (1 ponto interruptor + 1 ponto tomada + 2 ponto lampada + Instalação e adequação do quadro de comando e cabeamento existentes) | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 4 | ADUTORA | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
90099 | 4.1 |  | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE | 312.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9875/INSUMOS | 4.2 |  | TUBO PVC PBA, JEI, CLASSE 20, DN 50 mm, PARA REDE DE ÁGUA (SOLDÁVEL) - INCLUSIVE CONEXÕES | 1250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
97124 | 4.3 |  | ASSENTAMENTO DE CANALIZAÇÃO | 1250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MERCADO | 4.4 |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 50 mm | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93381 | 4.5 |  | REATERRO DE VALA COM RETRO-ESCAVADEIRA | 312.5 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 5 | RESERVATÓRIOS SUPERIORES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
98524 | 5.1 |  | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 60 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
97094 | 5.2 |  | LAJE CONCRETO ARMADO - CONCRETO Fck 25 Mpa + MALHA AÇO 10,0 mm cada 15 cm + FÔRMAS - ESPESSURA DA LAJE 15,0 cm - BASE RESERVATÓRIO | 9 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MERCADO | 5.3 |  | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 25.000 LITRO - FORNECIDO NO LOCAL + INSTALAÇÃO | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
MERCADO | 5.4 |  | TAMPA RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 25.000 LITRO - FORNECIDO NO LOCAL + INSTALAÇÃO | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9875/INSUMOS | 5.5 |  | TUBULAÇÃO EM PVC DN 50 mm - ENTRADA DO RESERVATÓRIO + PEÇAS E ACESSÓRIOS | 5 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9874/INSUMOS | 5.6 |  | TUBULAÇÃO EM PVC DN 40 mm - SAÍDA DO RESERVATÓRIO + PEÇAS E ACESSÓRIOS | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
94498 | 5.7 |  | REGISTRO GAVETA PVC DN 50 mm | 3 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
94497 | 5.8 |  | REGISTRO GAVETA PVC DN 40 mm | 4 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
36799/INSUMOS | 5.9 |  | POSTES DE CONCRETO (MOURÔES 10x10x250 cm) | 12 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
36797/INSUMOS | 5.10 |  | ESCORAS DE CONCRETO (MESTRE 10x10x250 cm + CURVA 40cm) | 8 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
10927/INSUMOS | 5.11 |  | TELA METÁLICA SOLDADA QUADRANGULAR + AMARRAÇÃO (ARAME) + FIXAÇÃO | 64 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
4948/INSUMOS | 5.12 |  | PORTÃO EM TELA METÁLICA - 2,00 X 1,80 m | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 6 | DISTRIBUIÇÃO - TRECHO 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
90099 | 6.1 |  | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE | 715 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9874/INSUMOS | 6.2 |  | TUBO PVC PBA, JEI, CLASSE 20, DN 40 mm, PARA REDE DE ÁGUA (SOLDÁVEL) | 4110 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
97124 | 6.3 |  | ASSENTAMENTO DE CANALIZAÇÃO | 4110 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
94497 | 6.4 |  | REGISTRO GAVETA PVC DN 40 mm | 2 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93381 | 6.5 |  | REATERRO DE VALA COM RETRO-ESCAVADEIRA | 715 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 7 | DISTRIBUIÇÃO - TRECHO 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
90099 | 7.1 |  | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE | 381.25 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9875/INSUMOS | 7.2 |  | TUBO PVC PBA, JEI, CLASSE 20, DN 50 mm, PARA REDE DE ÁGUA (SOLDÁVEL) - INCLUSIVE CONEXÕES | 1525 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
97124 | 7.3 |  | ASSENTAMENTO DE CANALIZAÇÃO | 1525 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
94498 | 7.4 |  | REGISTRO GAVETA PVC DN 50 mm | 1 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93381 | 7.5 |  | REATERRO DE VALA COM RETRO-ESCAVADEIRA | 381.25 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 8 | LIGAÇÕES DOMICILIARES | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
37419/INSUMOS | 8.1 |  | COLAR DE TOMADA DN 50 mm e 40 mm P/ D=3/4" | 29 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
9813/INSUMOS | 8.2 |  | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA DA REDE AO HIDRÔMETRO - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DN = 20 MM; ESPESSURA 2,3 MM PAREDE - INCLUSIVE CONEXÕES | 145 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
95634 | 8.3 |  | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | 29 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
95674 | 8.4 |  | HIDROMETRO 3,00 M³/H, D=3/4" - FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO | 29 | unid. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
90099 | 8.5 |  | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE | 36.25 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
93381 | 8.6 |  | REATERRO DE VALA COM RETRO-ESCAVADEIRA | 36.25 | m³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| 9 | SERVIÇOS FINAIS | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
73859/002 | 9.1 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA (POÇO CAPTAÇÃO + RESERVATÓRIOS + LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO) | 2902.7 | m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
OBS:
BDI: | XX |  | TABELA SINAPI (REFERÊNCIA SETEMBRO 2020) COM DESONERAÇÃO | TOTAIS |  |  |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
EMPRESA
Engº. Civil
CNPJ:

## Cronograma Físico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - LINHA PLUMS |  |  |  | Identificação da Empresa
EXTENSÃO TOTAL: |  |  | 6.885 m (REDE DE ADUÇÃO + DISTRIBUIÇÃO)
ENDEREÇO: |  |  | LINHA PLUMS
DATA: |  |  | SETEMBRO DE 2020
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | TOTAL | % | PARCELA 1 |  | PARCELA 2 |  | PARCELA 3 |  | PARCELA 4 |  | PARCELA 5
SINAPI | [5 empty] | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
| 1 | INSTALAÇÃO DA OBRA |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
98525 | 1.1 |  | LIMPEZA DO TERRENO - ROÇADA DENSA (POÇO + PERCURSO + RESERVATÓRIOS SUPERIOR) | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4813/INSUMOS | 1.2 |  | PLACA DE OBRA (1,00 x 1,50 m) | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| 2 | POÇO DE CAPTAÇÃO |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
MERCADO | 2.1 |  | COMANDO MOTO-BOMBA (CONTROLADOR MULTIFUNCIONAL) | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
92341 | 2.2 |  | TUBULAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO DN 50 mm - SAÍDA POÇO + PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
12772/INSUMOS | 2.3 |  | HIDROMETRO POÇO ARTESIANO, VAZÃO ATÉ 20 M³/H - FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
36799/INSUMOS | 2.4 |  | POSTES DE CONCRETO (MOURÔES 10x10x250 cm) | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0
36797/INSUMOS | 2.5 |  | ESCORAS DE CONCRETO (MESTRE 10x10x250 cm + CURVA 40cm) | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0
10927/INSUMOS | 2.6 |  | TELA METÁLICA SOLDADA QUADRANGULAR + AMARRAÇÃO (ARAME) + FIXAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0
4948/INSUMOS | 2.7 |  | PORTÃO EM TELA METÁLICA - 3,00 X 1,80 m | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0
96620 | 2.8 |  | SELO SANITÁRIO EM CONCRETO (ESPESSURA 10 cm) - ENTORNO DO CERCAMENTO DO POÇO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0
| 3 | ABRIGO PARA QUADRO DE COMANDO E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
COMPOSIÇÃO | 3.1 |  | ABRIGO COM 4,60 M² PARA TRATAMENTO EM ALVENARIA REBOCADA E PINTADA - COBERTURA EM FIBROCIMENTO + PORTA METÁLICA COM FERRAGEM + INSTALAÇÃO ELÉTRICA (1 ponto interruptor + 1 ponto tomada + 2 ponto lampada + Instalação e adequação do quadro de comando e cabeamento existentes) | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 60 | 0
| 4 | ADUTORA |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
90099 | 4.1 |  | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9875/INSUMOS | 4.2 |  | TUBO PVC PBA, JEI, CLASSE 20, DN 50 mm, PARA REDE DE ÁGUA (SOLDÁVEL) - INCLUSIVE CONEXÕES | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
97124 | 4.3 |  | ASSENTAMENTO DE CANALIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
MERCADO | 4.4 |  | VÁLVULA DE RETENÇÃO DN 50 mm | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0
93381 | 4.5 |  | REATERRO DE VALA COM RETRO-ESCAVADEIRA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0
| 5 | RESERVATÓRIOS SUPERIORES |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
98524 | 5.1 |  | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
97094 | 5.2 |  | LAJE CONCRETO ARMADO - CONCRETO Fck 25 Mpa + MALHA AÇO 10,0 mm cada 15 cm + FÔRMAS - ESPESSURA DA LAJE 15,0 cm - BASE RESERVATÓRIO | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
MERCADO | 5.3 |  | RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 25.000 LITRO - FORNECIDO NO LOCAL + INSTALAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
MERCADO | 5.4 |  | TAMPA RESERVATÓRIO EM FIBRA DE VIDRO, CAPACIDADE DE 25.000 LITRO - FORNECIDO NO LOCAL + INSTALAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
9875/INSUMOS | 5.5 |  | TUBULAÇÃO EM PVC DN 50 mm - ENTRADA DO RESERVATÓRIO + PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
9874/INSUMOS | 5.6 |  | TUBULAÇÃO EM PVC DN 40 mm - SAÍDA DO RESERVATÓRIO + PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
94498 | 5.7 |  | REGISTRO GAVETA PVC DN 50 mm | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
94497 | 5.8 |  | REGISTRO GAVETA PVC DN 40 mm | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
36799/INSUMOS | 5.9 |  | POSTES DE CONCRETO (MOURÔES 10x10x250 cm) | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
36797/INSUMOS | 5.10 |  | ESCORAS DE CONCRETO (MESTRE 10x10x250 cm + CURVA 40cm) | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
10927/INSUMOS | 5.11 |  | TELA METÁLICA SOLDADA QUADRANGULAR + AMARRAÇÃO (ARAME) + FIXAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
4948/INSUMOS | 5.12 |  | PORTÃO EM TELA METÁLICA - 2,00 X 1,80 m | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
| 6 | DISTRIBUIÇÃO - TRECHO 1 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
90099 | 6.1 |  | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9874/INSUMOS | 6.2 |  | TUBO PVC PBA, JEI, CLASSE 20, DN 40 mm, PARA REDE DE ÁGUA (SOLDÁVEL) | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 |  | 0
97124 | 6.3 |  | ASSENTAMENTO DE CANALIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 |  | 0
94497 | 6.4 |  | REGISTRO GAVETA PVC DN 40 mm | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 |  | 0
93381 | 6.5 |  | REATERRO DE VALA COM RETRO-ESCAVADEIRA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 |  | 0
| 7 | DISTRIBUIÇÃO - TRECHO 2 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
90099 | 7.1 |  | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE | 0 | #DIV/0! | 0 | 100 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9875/INSUMOS | 7.2 |  | TUBO PVC PBA, JEI, CLASSE 20, DN 50 mm, PARA REDE DE ÁGUA (SOLDÁVEL) - INCLUSIVE CONEXÕES | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
97124 | 7.3 |  | ASSENTAMENTO DE CANALIZAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
94498 | 7.4 |  | REGISTRO GAVETA PVC DN 50 mm | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
93381 | 7.5 |  | REATERRO DE VALA COM RETRO-ESCAVADEIRA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 0
| 8 | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
37419/INSUMOS | 8.1 |  | COLAR DE TOMADA DN 50 mm e 40 mm P/ D=3/4" | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
9813/INSUMOS | 8.2 |  | LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ÁGUA DA REDE AO HIDRÔMETRO - TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, PEAD, PE-80, DN = 20 MM; ESPESSURA 2,3 MM PAREDE - INCLUSIVE CONEXÕES | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
95634 | 8.3 |  | KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
95674 | 8.4 |  | HIDROMETRO 3,00 M³/H, D=3/4" - FORNECIMENTO + INSTALAÇÃO | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
90099 | 8.5 |  | ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO, ATÉ 1,5 M DE PROFUNDIDADE | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
93381 | 8.6 |  | REATERRO DE VALA COM RETRO-ESCAVADEIRA | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
| 9 | SERVIÇOS FINAIS |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
73859/002 | 9.1 |  | LIMPEZA FINAL DA OBRA (POÇO CAPTAÇÃO + RESERVATÓRIOS + LOCAIS DE INSTALAÇÃO DOS REGISTROS E VÁLVULAS DE RETENÇÃO) | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100
TOTAIS |  |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
TOTAIS ACUMULADOS | [5 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
EMPRESA
Engº. Civil
CNPJ:

## BDI - TCU
Nº do contrato:
Tomador: | [5 empty] | PREFEITURA MUNICIPAL DE HERVEIRAS
Município: | [5 empty] | HERVEIRAS/RS
Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:
Tipo de obra: |  |  |  | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido: |  | Selecione o CPRB
[7 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA). |  | com desoneração
[9 empty] | sem desoneração | Escolha o tipo de obra
Alternativa mais adequada para a Administração Pública: |  |  |  | com desoneração | [5 empty] | Construção de edifícios
Construção de edifícios
Escolha o tipo de obra
Construção de edifícios
Construção de Rodovias e Ferrovias
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
[10 empty] | Fornecimento de Materiais e Equipamentos |  |  |  | Obras que se enquadram no tipo escolhido:
PREENCHER TODOS OS COMPONENTES DO BDI | [9 empty] | Para o tipo de obra “Construção de Edifícios” enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pórticos, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.
Para o tipo de obra “Construção de Rodovias e Ferrovias” enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.
Para o tipo de obra “Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto e Construções Correlatas” enquadram-se: a construção de sistemas para o abastecimento de água tratada: reservatórios de distribuição, estações elevatórias de bombeamento, linhas principais de adução de longa e média distância e redes de distribuição de água; a construção de redes de coleta de esgoto, inclusive de interceptores, estações de tratamento de esgoto (ETE), estações de bombeamento de esgoto (EBE); a construção de galerias pluviais (obras de micro e macro drenagem). Esta classe compreende também: as obras de irrigação (canais); a manutenção de redes de abastecimento de água tratada; a manutenção de redes de coleta e de sistemas de tratamento de esgoto, conforme classificação 4222-7 do CNAE 2.0. Enquadra-se ainda a construção de estações de tratamento de água (ETA).
Para o tipo de obra “Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica” enquadram-se: a construção de usinas, estações e subestações hidrelétricas, eólicas, nucleares, termoelétricas; a construção de redes de transmissão e distribuição de energia elétrica, inclusive o serviço de eletrificação rural. Esta subclasse compreende também: a construção de redes de eletrificação para ferrovias e metropolitano, conforme classificação 4221-9/02 do CNAE 2.0. Compreende ainda: a manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, quando executada por empresa não-produtora ou distribuidora de energia elétrica, conforme classificação 4221-9/03 do CNAE 2.0. Enquadram-se também obras de iluminação pública e a construção de barragens e represas para geração de energia elétrica.
Para o tipo de obra “Portuárias, Marítimas e Fluviais” enquadram-se: as obras marítimas e fluviais, tais como, construção de instalações portuárias; construção de portos e marinas; construção de eclusas e canais de navegação (vias navegáveis); enrocamentos; obras de dragagem; aterro hidráulico; barragens, represas e diques, exceto para energia elétrica; a construção de emissários submarinos; a instalação de cabos submarinos, conforme classificação 4291-0 do CNAE 2.0. Enquadram-se também a construção de piers e outras obras com influência direta de cursos d’água.
Enquadram-se como “Fornecimento de Materiais e Equipamentos”, conforme tabela apresentada no item 1 desta CE, especificamente o fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, como é o caso de: - materiais betuminosos para obras rodoviárias; - tubos de ferro fundido ou PVC para obras de abastecimento de água; - elevadores e escadas rolantes para obras aeroportuárias. Comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, os itens de fornecimento de materiais e equipamentos relevantes de natureza específica, que possam ser fornecidos por empresas com especialidades próprias e diversas e que representem percentual significativo do preço global da obra devem apresentar incidência de taxa de BDI reduzida em relação à taxa aplicável aos demais itens da obra.
[7 empty] | OBSERVAÇÕES |  |  | Escolha o regime de contribuição |  |  | Mín | Máx |  | Cálculo s/ os 2% |  | Cálculo c/ os desonerado
[7 empty] | Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal. |  |  | SEM DESONERAÇÃO |  |  | 20.76% | 26.44% | 11.92% | 6.55% |  | 11.92%
Parâmetro |  |  |  | % | Verificação |  |  |  |  | DESONERADO |  |  | Falta preencher algum item do BDI: |  |  | TRUE | FALSE |  | FALSE | FALSE
Administração Central | [9 empty] | Edifícios | 20.34% | 25% | Rodovias | 19.6% | 24.23% |  | Redes | 20.76% | 26.44%
Mín: | 3.43% | Máx: | 6.71% | [5 empty] | HERVEIRAS/RS | 3% | 5.5% |  | 3.8% | 4.67% |  |  | 3.43% | 6.71% |  |  | 20.34% | 25%
Seguros e Garantias | [8 empty] | 2020-11-13 | 0.8% | 1% |  | 0.32% | 0.74% |  |  | 0.28% | 0.75% |  |  | 19.6% | 24.23%
Mín: | 0.28% | Máx: | 0.75% | [6 empty] | 0.97% | 1.27% |  | 0.5% | 0.97% |  |  | 1% | 1.74% |  |  | 20.76% | 26.44%
Riscos | [6 empty] | As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei n° 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 4,5% no item impostos. |  |  | 0.59% | 1.39% |  | 1.02% | 1.21% |  |  | 0.94% | 1.17% |  |  | 24% | 27.86%
Mín: | 1% | Máx: | 1.74% | [6 empty] | 6.16% | 8.96% |  | 6.64% | 8.69% |  |  | 6.74% | 9.4% |  |  | 22.8% | 30.95%
Despesas Financeiras | [9 empty] | Elétrica | 24% | 27.86% | Portos | 22.8% | 30.95% |  | Equipamentos | 11.1% | 16.8% |  | 11.1% | 16.8%
Mín: | 0.94% | Máx: | 1.17% | [6 empty] | 5.29% | 7.93% |  | 4% | 7.85% |  |  | 1.5% | 4.49%
Lucro | [9 empty] | 0.25% | 0.56% |  | 0.81% | 1.99% |  |  | 0.3% | 0.82%
Mín: | 6.74% | Máx: | 9.4% | [6 empty] | 1% | 1.97% |  | 1.46% | 3.16% |  |  | 0.56% | 0.89%
Impostos: PIS |  |  |  | 0.65% | OK |  |  |  |  | 1.01% | 1.11% |  | 0.94% | 1.33% |  |  | 0.85% | 1.11%
Impostos: COFINS |  |  |  | 3% | OK |  |  |  |  | 8% | 9.51% |  | 7.14% | 10.43% |  |  | 3.5% | 6.22%
Impostos: ISS (mun.) |  |  |  | 2.5% | OK
Regime de desoneração (4,5%) |  |  |  | 4.5% | OK
Declaramos que será adotado o regime com desoneração de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a administração pública.
Declaramos que será adotado o regime
de tributação da folha de pagamento, para a elaboração do orçamento relativo às obras do presente contrato de repasse, por se tratar da opção mais adequada para a administração pública.
Nome legível e assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura Municipal) | [6 empty] | Nome legível e assinatura do responsável técnico pelo orçamento (Prefeitura Municipal)